## Planilha Orçamentária
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE IMARUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | Planilha elaborada por: Jacson Jeremias
Adaptada por: Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Construção UBS II |  | Data: | 2014-03-14 | BDI: 21 %
Local: | Centro - Imarui |  | Area: | 459,85 m²
REFERÊNCIAS:
1 - SINAPI: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA BASE : 12/2013
2 - ORSE : SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE - DATA BASE: 01/2014
3 - DEINFRA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DATA BASE: 08/2011
4 - CCOP: CATÁLOGO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS E CUSTOS - VOLUME 2 - 21ª EDIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - DATA BASE: 06/2013
|  |  |  | CUSTO |  | Código de referência
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDADE | UNID. | Unitário | Total - R$
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50x3,00m | 4.5 | m² | 436.5438 | 1964.4471 | SINAPI |  | 74209/001 | 1.21 | 360.78
1.2 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | 360 | m² | 7.6593 | 2757.348 | SINAPI |  | 73992/001 | 1.21 | 6.33
1.3 | Tapume de chapa de madeira compensada com portões, incl. pintura - novalinhamento frontal | 77 | m² | 39.1193 | 3012.1861 | SINAPI |  | 74220/001 | 1.21 | 32.33
1.4 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvores entre 0,05 cm até 0,15m | 1003.12 | m² | 0.4477 | 449.0968 | SINAPI |  | 73672 | 1.21 | 0.37
1.5 | Instal/ligacao provisória eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m³- chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | 1 | unid. | 1299.8909 | 1299.8909 | SINAPI |  | 73960/001 | 1.21 | 1074.29
1.6 | Ligação de esgoto | 1 | unid. | 820.9487 | 820.9487 | SINAPI |  | 73784/001 | 1.21 | 678.47
1.7 | Ligação provisória de água para obra | 1 | unid. | 370.1632 | 370.1632 | SINAPI |  | 73658 | 1.21 | 305.92
1.8 | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira | 10 | m² | 190.1031 | 1901.031 | SINAPI |  | 73803/001 | 1.21 | 157.11
1.9 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro- sanitarias e eletricas | 40 | m² | 169.0733 | 6762.932 | SINAPI |  | 74242/001 | 1.21 | 139.73
19338.0438
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas ou fundações - Contrapartida | 82.66 | m³ | 36.6751 | 3031.5638 | SINAPI |  | 73965/010 | 1.21 | 30.31
2.2 | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação - Contrapartida | 52.42 | m³ | 15.1734 | 795.3896 | SINAPI |  | 72920 | 1.21 | 12.54
2.3 | Carga e descarga mecanizadas em caminhao basculante - Contrapartida | 46.53 | m³ | 0.9438 | 43.915 | SINAPI |  | 72898 | 1.21 | 0.78
2.4 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada - - Contrapartida | 46.53 | m³ | 4.9005 | 228.0203 | SINAPI |  | 72900 | 1.21 | 4.05
4098.8887
3 | COBERTURA
3.1 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede | 389.98 | m² | 76.0727 | 29666.8315 | SINAPI |  | 73931/003 | 1.21 | 62.87
3.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa, excluindo madeiramento | 389.98 | m² | 36.2879 | 14151.5552 | SINAPI |  | 73938/003 | 1.21 | 29.99
3.3 | Cobertura em policarbonato, incl. estrutura metálica | 45.73 | m² | 409.9238 | 18745.8154 | ORSE |  | 9497 | 1.21 | 338.78
3.4 | Cumeeira com telha ceramica emboçada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 36.1 | m | 19.9892 | 721.6101 | SINAPI |  | 6058 | 1.21 | 16.52
3.5 | Calha em chapa de aco galvanizado | 77.73 | m | 39.0951 | 3038.8621 | SINAPI |  | 72105 | 1.21 | 32.31
3.6 | Rufos, contra-rufos, agua-furtada em chapa de aco galvanizado | 369.91 | m | 18.9849 | 7022.7044 | SINAPI |  | 72107 | 1.21 | 15.69
73347.3788
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.1.0 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco,15 mpa, sem armação | 332 | m | 37.6915 | 12513.578 | SINAPI |  | 74156/003 | 1.21 | 31.15
4.1.2 | Armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 166 | Kg | 7.8529 | 1303.5814 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.1.3 | Lastro de brita | 1.92 | m³ | 117.2369 | 225.0948 | SINAPI |  | 74164/004 | 1.21 | 96.89
4.1.4 | Forma de madeira comum para fundações | 294.22 | m² | 21.9252 | 6450.8323 | SINAPI |  | 74007/001 | 1.21 | 18.12
4.1.5 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 1225.2 | Kg | 7.8529 | 9621.3731 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.1.6 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 500.43 | Kg | 8.3732 | 4190.2005 | SINAPI |  | 73942/002 | 1.21 | 6.92
4.1.7 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 28.32 | m³ | 420.5355 | 11909.5654 | SINAPI |  | 74138/003 | 1.21 | 347.55
46214.2255
4.2.0 | ESTRUTURA
4.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira comp. Res., de 1,10 x 2,20, esp. = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | 435.8 | m² | 25.9787 | 11321.5175 | SINAPI |  | 84216 | 1.21 | 21.47
4.2.2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | 2045.65 | Kg | 7.8529 | 16064.2849 | SINAPI |  | 74254/002 | 1.21 | 6.49
4.2.3 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação | 835.55 | Kg | 8.3732 | 6996.2273 | SINAPI |  | 73942/002 | 1.21 | 6.92
4.2.4 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 25.33 | m³ | 420.5355 | 10652.1642 | SINAPI |  | 74138/003 | 1.21 | 347.55
4.2.5 | Laje pre-moldada, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | 410.46 | m² | 68.4013 | 28075.9976 | SINAPI |  | 74141/001 | 1.21 | 56.53
4.2.6 | verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a | 193.8 | m | 15.4396 | 2992.1945 | SINAPI |  | 74200/001 | 1.21 | 12.76
76102.3859
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | 1038.99 | m² | 38.1755 | 39663.9627 | SINAPI |  | 73982/001 | 1.21 | 31.55
39663.9627
5.2 | MUROS
5.2.1 | muro em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm, incluso fundação e estrutura - contorno do reserv. águas pluviais | 19.38 | m² | 103.5397 | 2006.5994 | SINAPI | 73982/001+74138/003+73990/001 |  | 1.21 | 85.57
2006.5994
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | Impermeabilização com pintura betuminosa (baldrames) | 248.77 | m² | 8.0465 | 2001.7278 | SINAPI |  | 74106/001 | 1.21 | 6.65
6.2 | Impermeabilizacao com manta asfaltica 3mm - lajes | 1.6 | m² | 57.6686 | 92.2698 | SINAPI |  | 83737 | 1.21 | 47.66
6.3 | Protecao mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm - lajes | 1.6 | m² | 21.8284 | 34.9254 | SINAPI |  | 83748 | 1.21 | 18.04
2128.923
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
7.1.0 | PISOS
7.1.1 | Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual) | 324.29 | m² | 43.1486 | 13992.6595 | SINAPI |  | 73919/004 | 1.21 | 35.66
7.1.2 | Regularizacao de piso em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 2,0cm, preparo mecanico | 360.79 | m² | 14.4716 | 5221.2086 | SINAPI |  | 73920/001 | 1.21 | 11.96
7.1.3 | Piso (calcada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, e espessura de 7cm (contorno ubs) | 277.35 | m² | 33.5533 | 9306.0078 | SINAPI |  | 73892/001 | 1.21 | 27.73
7.1.4 | Pavimentação em paver rejuntado com pó de pedra, incl base de pó de pedra - (acesso ambulâncias e estacionamento) | 67.94 | m² | 66.429 | 4513.1863 | SINAPI |  | 73764/006 | 1.21 | 54.9
7.1.5 | Lastro de cascalho (estacionamento - h= 10cm) | 13.74 | m³ | 100.793 | 1384.8958 | SINAPI |  | 4745 | 1.21 | 83.3
7.1.6 | Guia de concreto | 34.7 | m | 35.4046 | 1228.5396 | SINAPI |  | 74223/001 | 1.21 | 29.26
7.1.7 | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm | 13.88 | m² | 37.5826 | 521.6465 | SINAPI |  | 74012/001 | 1.21 | 31.06
7.1.8 | Piso ceramico 40x40cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 324.29 | m² | 43.2333 | 14020.1269 | ORSE |  | 10129 +7404 | 1.21 | 35.73
[6 empty] | SINAPI |  | 1381 | 1.21
7.1.9 | Rodapé ceramico h=10cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 263.45 | m | 10.7448 | 2830.7176 | ORSE |  | 7404 | 1.21 | 8.88
[6 empty] | SINAPI |  | 84208 | 1.21
7.1.10 | Soleira de granito - portas | 33.85 | m | 34.485 | 1167.3173 | ORSE |  | 9851 | 1.21 | 28.5
54186.3057
7.2.0 | PAREDE
7.2.1 | Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 968.19 | m² | 5.3361 | 5166.3587 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.2.2 | Chapisco em paredes internas traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 1150.73 | m² | 4.2955 | 4942.9607 | SINAPI |  | 5974 | 1.21 | 3.55
7.2.3 | Emboco paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2cm | 2118.92 | m² | 22.869 | 48457.5815 | SINAPI |  | 73927/009 | 1.21 | 18.9
7.2.4 | Revestimento cerâmico 20x20cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi | 264.95 | m² | 27.5275 | 7293.4111 | ORSE |  | 7404 | 1.21 | 22.75
[6 empty] | SINAPI |  | 73912/002 | 1.21
7.2.5 | Emassamento c/massa acrílica para ambientes internos, duas demãos | 885.78 | m² | 13.8061 | 12229.1673 | SINAPI |  | 74134/002 | 1.21 | 11.41
7.2.6 | Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demaos | 885.78 | m² | 9.922 | 8788.7092 | SINAPI |  | 73954/002 | 1.21 | 8.2
7.2.7 | Peitoril de granito (janelas) | 48.5 | m | 35.0295 | 1698.9307 | ORSE |  | 1726 | 1.21 | 28.95
7.2.8 | Pintura externa em textura acrilica | 979.55 | m² | 16.9158 | 16569.8719 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
105146.991
7.3.0 | TETO
7.3.1 | Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 410.33 | m² | 5.3361 | 2189.5619 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.3.2 | Emboco paulista (massa unica) em teto, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 1,5cm | 410.33 | m² | 18.3799 | 7541.8244 | SINAPI |  | 73927/008 | 1.21 | 15.19
7.3.3 | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos | 362.33 | m² | 10.6843 | 3871.2424 | SINAPI |  | 73955/002 | 1.21 | 8.83
7.3.4 | Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demaos | 362.33 | m² | 9.922 | 3595.0383 | SINAPI |  | 73954/002 | 1.21 | 8.2
7.3.5 | Pintura externa em textura acrilica | 50.55 | m² | 16.9158 | 855.0937 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
7.3.6 | Forro de gesso | 2.55 | m² | 59.1448 | 150.8192 | SINAPI |  | 73792/001 | 1.21 | 48.88
18203.5799
7.4.0 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
7.4.1 | Chapisco em paredes externas traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | 38.76 | m² | 5.3361 | 206.8272 | SINAPI |  | 5975 | 1.21 | 4.41
7.4.2 | Emboco paulista (massa unica) em parede, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo mecanico - esp 2cm | 38.76 | m² | 22.869 | 886.4024 | SINAPI |  | 73927/009 | 1.21 | 18.9
7.4.3 | Pintura externa em textura acrilica | 38.76 | m² | 16.9158 | 655.6564 | SINAPI |  | 73746/001 | 1.21 | 13.98
1748.8861
8 | ESQUARIAS
8.1.0 | MADEIRA
8.1.1 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 7 | unid. | 304.5812 | 2132.0684 | SINAPI |  | 73910/005 | 1.21 | 251.72
8.1.2 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 15 | unid. | 451.1848 | 6767.772 | SINAPI |  | 73910/007 | 1.21 | 372.88
8.1.3 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | 1 | unid. | 435.0676 | 435.0676 | SINAPI |  | 73910/008 | 1.21 | 359.56
8.1.4 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular | 23 | unid. | 67.034 | 1541.782 | SINAPI |  | 74070/003 | 1.21 | 55.4
8.1.5 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 1 | unid. | 304.5812 | 304.5812 | SINAPI |  | 73910/005 | 1.21 | 251.72
8.1.6 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 2 | unid. | 323.4209 | 646.8418 | SINAPI |  | 73910/010 | 1.21 | 267.29
8.1.7 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20x2,10m, correr, incluso aduela 1a, alizar 1a, trilho e fechadura - completa | 1 | unid. | 435.0676 | 435.0676 | SINAPI |  | 73910/008 | 1.21 | 359.56
8.1.8 | Pintura esmalte para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | 150.57 | m² | 16.4802 | 2481.4237 | SINAPI |  | 74065/002 | 1.21 | 13.62
14744.6043
8.2.0 | ALUMINIO
8.2.1 | Janela de aluminio projetante | 41.2 | m² | 369.8123 | 15236.2668 | SINAPI |  | 73809/001 | 1.21 | 305.63
8.2.2 | Janela veneziana alumínio - fixo | 0.8 | m² | 484.1936 | 387.3549 | ORSE |  | 9897 | 1.21 | 400.16
8.2.3 | Porta de abrir em aluminio chapa lisa, 1f/2f , completa - conf. Projeto | 15.57 | m² | 487.7631 | 7594.4715 | SINAPI |  | 74071/001 | 1.21 | 403.11
8.2.4 | Biciletário em tubo de aço galvanizado | 1 | unid. | 95.8683 | 95.8683 | ORSE |  | 4629 | 1.21 | 79.23
23313.9614
8.3.0 | VIDRO
8.3.1 | Conjunto de vidro temperado 10mm com 1 porta - cv1/cv2 | 17.43 | m² | 278.3 | 4850.769 | ORSE |  | 2433 | 1.21 | 230
8.3.2 | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm | 41.2 | m² | 70.4946 | 2904.3775 | SINAPI |  | 72116 | 1.21 | 58.26
8.3.3 | Espelho cristal fixado com botões | 3.64 | m² | 235.8653 | 858.5497 | SINAPI |  | 85005 | 1.21 | 194.93
8613.6962
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1.0 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
9.1.1 | Padrão de entrada trifásico 125a aéreo - completo cfe projeto | 1 | cj | 1134.0967 | 1134.0967 | SINAPI |  | 9540 | 1.21 | 937.27
1134.0967
9.2.0 | PONTOS ELÉTRICOS
9.2.1 | Luminária fluorescente tubular t5, 2x28w/127v de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor trans. de poliestireno, com lâmpadas - completa | 48 | unid. | 106.6131 | 5117.4288 | SINAPI |  | 73953/006 | 1.21 | 88.11
9.2.2 | Lumínaria fluorescente compacta de sobrepor, para 2 x fc 18/ 26w ou fc eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, difusor em acrílico translucido na cor branca, com lâmpadas - completa | 11 | unid. | 98.7118 | 1085.8298 | SINAPI |  | 73953/002 | 1.21 | 81.58
9.2.3 | Arandela tipo tartaruga com lâmpada eletronica 16w - completa | 23 | unid. | 110.8723 | 2550.0629 | SINAPI |  | 12227 | 1.21 | 91.63
9.2.4 | Bloco autônomo para iluminação de emergência e indicação de saída | 3 | unid. | 191.2526 | 573.7578 | DEINFRA |  | 43730 | 1.21 | 158.06
9.2.5 | Projetor com lâmpada e reator vapor metálico 150w completo | 2 | unid. | 132.0836 | 264.1672 | SINAPI |  | 84225 | 1.21 | 109.16
9.2.6 | Relé fotoelétrico | 2 | unid. | 43.0639 | 86.1278 | SINAPI |  | 83399 | 1.21 | 35.59
9.2.7 | Ponto de energia para iluminação | 87 | PT | 117.7209 | 10241.7183 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
9.2.8 | Placa de saída de fio com furo central em cx. 4"x2" para ponto de chuveiro ou aquecedor | 3 | unid. | 1.9481 | 5.8443 | ORSE |  | 12119 | 1.21 | 1.61
9.2.9 | Tomada 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x2" | 64 | unid. | 13.7819 | 882.0416 | ORSE |  | 9097 | 1.21 | 11.39
[6 empty] | SINAPI |  | 1872 | 1.21
9.2.10 | Tomada 20a/127v em cx. 10"x10" de piso alta | 4 | unid. | 20.7636 | 83.0544 | ORSE |  | 9097+9701 | 1.21 | 17.16
9.2.11 | Ponto de energia para tomada | 11 | PT | 117.7209 | 1294.9299 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
9.2.12 | Interruptor c/ 1 tecla simples em cx. 4"x2" | 82 | unid. | 9.6558 | 791.7756 | SINAPI |  | 72331 | 1.21 | 7.98
9.2.13 | Interruptor c/ 2 teclas simples em cx. 4"x2" | 19 | unid. | 18.6824 | 354.9656 | SINAPI |  | 72332 | 1.21 | 15.44
9.2.14 | Interruptor c/ 3 teclas simples em cx. 4"x2" | 11 | unid. | 14.8467 | 163.3137 | SINAPI |  | 7560 | 1.21 | 12.27
9.2.15 | Interruptor c/ 4 teclas simples em cx. 4"x4" | 4 | unid. | 34.0857 | 136.3428 | SINAPI |  | 83465 | 1.21 | 28.17
9.2.16 | interruptor c/ 1 tecla paralela em cx. 4"x2" | 1 | unid. | 14.641 | 14.641 | SINAPI |  | 72334+72335 | 1.21 | 12.1
9.2.17 | Tomada dupla 20a/127v padrão brasileiro em cx. 4"x4" | 2 | unid. | 14.8104 | 29.6208 | ORSE |  | 9097 | 1.21 | 12.24
9.2.18 | Ponto de energia para interruptor | 37 | PT | 117.7209 | 4355.6733 | DEINFRA |  | 43540 | 1.21 | 97.29
28031.2956
9.3.0 | QPDG
9.3.1 | Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto. | 1 | unid. | 367.6948 | 367.6948 | SINAPI |  | 74131/004 | 1.21 | 303.88
9.3.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 125a capac. interrup. 25ka-curva c | 1 | unid. | 264.3608 | 264.3608 | SINAPI |  | 74130/006 | 1.21 | 218.48
9.3.3 | Disjuntor termomagnético tripolar 100a capac. interrup. 25ka-curva c | 1 | unid. | 104.1689 | 104.1689 | SINAPI |  | 74130/005 | 1.21 | 86.09
9.3.4 | Para raio tipo vcl 175v 45ka | 1 | unid. | 569.3655 | 569.3655 | CCOP | C21.15.72.10.015 |  | 1.21 | 470.55
1305.59
9.4.0 | QUADROS
9.4.1 | Painel de distribuição em chapa de aço 16usg, para até 18 disjuntores monopolares, pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno c/ plaquetas de identificação em acrílico para cada circuito e porta projeto. deverá atender o solicitado no diagrama unifilar em projeto. | 2 | unid. | 367.6948 | 735.3896 | SINAPI |  | 74131/004 | 1.21 | 303.88
9.4.2 | Interruptor diferencial 4x63a sens. 30ma (tetrapolar) | 2 | unid. | 256.399 | 512.798 | ORSE |  | 7944 | 1.21 | 211.9
9.4.3 | Para raio tipo vcl 40ka | 3 | unid. | 569.3655 | 1708.0965 | CCOP | C21.15.72.10.015 |  | 1.21 | 470.55
9.4.4 | Disjuntor termomagnético tripolar 80a capac. interrup. 25ka-curva c | 2 | unid. | 104.1689 | 208.3378 | SINAPI |  | 74130/005 | 1.21 | 86.09
9.4.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a | 10 | unid. | 11.979 | 119.79 | SINAPI |  | 74130/001 | 1.21 | 9.9
9.4.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a | 10 | unid. | 16.1535 | 161.535 | SINAPI |  | 74130/002 | 1.21 | 13.35
9.4.7 | Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a | 5 | unid. | 61.4317 | 307.1585 | SINAPI |  | 74130/003 | 1.21 | 50.77
3753.1054
9.5.0 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
9.5.1 | Placa 4x4" com uma tomada de logica tipo rj45 cat. 6 | 12 | unid. | 82.3768 | 988.5216 | SINAPI |  | 7485 | 1.21 | 68.08
9.5.2 | Ponto para instalação de lógica | 12 | PT | 110.2189 | 1322.6268 | SINAPI |  | 690 | 1.21 | 91.09
9.5.3 | Certificação do cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da categoria 6 | 12 | PT | 28.6528 | 343.8336 | SINAPI |  | 10322 | 1.21 | 23.68
9.5.4 | Ponto para instalação de telefonia | 9 | PT | 88.9834 | 800.8506 | SINAPI |  | 676 | 1.21 | 73.54
9.5.5 | Rack 10u's tipo autoportante c/porta em acrilico e chave frontal e lateral,com 2 ou 4 ventiladores de teto. | 1 | unid. | 1761.2276 | 1761.2276 | SINAPI |  | 6643 | 1.21 | 1455.56
9.5.6 | Switch 24 portas 10/100/1000 gerenciavel | 1 | unid. | 536.5261 | 536.5261 | SINAPI |  | 7615 | 1.21 | 443.41
9.5.7 | Voice panel 24 portas 10/100/1000 gerenciavel | 1 | unid. | 297.6358 | 297.6358 | SINAPI |  | 6763 | 1.21 | 245.98
9.5.8 | Placa saída de fio - 4"x4" - antena de tv | 2 | unid. | 7.0422 | 14.0844 | SINAPI |  | 3886 | 1.21 | 5.82
9.5.9 | Ponto para instalação de antena de tv | 2 | PT | 91.9116 | 183.8232 | SINAPI |  | 789 | 1.21 | 75.96
9.5.10 | Caixa telefonica (400x400x120mm) de embutir | 1 | unid. | 172.2193 | 172.2193 | SINAPI |  | 83370 | 1.21 | 142.33
9.5.11 | Caixa de passagem em alvenaria tipo r1 c/ tampa de ferro fundido e aro tp1f-completa | 3 | unid. | 445.5825 | 1336.7475 | SINAPI | 73749/001+14112 |  | 1.21 | 368.25
7758.0965
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.0 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
10.1.1 | Vaso sanitário sifonado louça branca padrao popular, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | 3 | unid. | 186.2674 | 558.8022 | SINAPI |  | 6021 | 1.21 | 153.94
10.1.2 | Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular | 3 | unid. | 20.1223 | 60.3669 | SINAPI |  | 74230/001 | 1.21 | 16.63
10.1.3 | Vaso sanitario sifonado louça branca padrao pne,com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incl assento | 4 | unid. | 405.5799 | 1622.3196 | ORSE |  | 2885 | 1.21 | 335.19
10.1.4 | Porta papel higiênico rolão em plastico abs | 7 | unid. | 61.0445 | 427.3115 | ORSE |  | 7611 | 1.21 | 50.45
10.1.5 | Lavatorio louca branca suspenso 29,5x39, 0cm, padrao popular,com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao | 17 | unid. | 109.4203 | 1860.1451 | SINAPI |  | 74057/002 | 1.21 | 90.43
10.1.6 | Lavatorio em inox para escovação, incl valvulas e sifões, conf.projeto | 1 | unid. | 617.2815 | 617.2815 | ORSE |  | 9911 | 1.21 | 510.15
10.1.7 | [5 empty] | SINAPI |  | 6147+6157 | 1.21
10.1.8 | Porta sabonete liquido | 18 | unid. | 29.766 | 535.788 | SINAPI |  | 73947/012 | 1.21 | 24.6
10.1.9 | Porta-toalha de papel | 18 | unid. | 47.0811 | 847.4598 | ORSE |  | 3358 | 1.21 | 38.91
10.1.10 | Tanque louca branca c/ coluna med56x48cm inclacessorios de fixferragens em metal cromado torneira de pressão 1158 de 1/2"válvula de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4"x1.1/2" | 1 | unid. | 401.8652 | 401.8652 | SINAPI |  | 73947/003 | 1.21 | 332.12
10.1.11 | Bebedouro de pressão em inox | 1 | unid. | 687.2558 | 687.2558 | ORSE |  | 277 | 1.21 | 567.98
10.1.12 | Bancada em inox com 1 cuba (c/válvula e sifão em metal cromados),completa-cfe projeto | 15.25 | m | 230.5292 | 3515.5703 | ORSE |  | 8624 | 1.21 | 190.52
10.1.13 | Bancada em inox | 2.35 | m | 230.5292 | 541.7436 | ORSE |  | 8624 | 1.21 | 190.52
10.1.14 | Barra apoio para deficiente em aço inox | 21.6 | m | 54.7888 | 1183.4381 | ORSE |  | 7920 | 1.21 | 45.28
10.1.15 | Expurgo em inox | 1 | unid. | 2509.2254 | 2509.2254 | CCOP | C16.50.05.125.025 |  | 1.21 | 2073.74
10.1.16 | Torneira automatica cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, com engate flexivel metálico 1/2"x 30cm | 17 | unid. | 248.9817 | 4232.6889 | ORSE |  | 10053 | 1.21 | 205.77
10.1.17 | [5 empty] | SINAPI |  | 11683 | 1.21
10.1.18 | Torneira cromada 1/2" para limpeza | 5 | unid. | 51.9574 | 259.787 | SINAPI |  | 73949/006 | 1.21 | 42.94
10.1.19 | Torneira automatica cromada tubo movel para bancada 1/2" ou 3/4" para pias | 10 | unid. | 217.679 | 2176.79 | ORSE |  | 10053 | 1.21 | 179.9
10.1.20 | Chuveiro eletrico comum tipo ducha | 3 | unid. | 45.8106 | 137.4318 | SINAPI |  | 9535 | 1.21 | 37.86
10.1.21 | Cadeira escamotiável para banho - padrão pne | 1 | unid. | 426.6218 | 426.6218 | ORSE |  | 9262 | 1.21 | 352.58
22601.8925
10.2.0 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
10.2.1 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 3.000l | 1 | unid. | 1462.1761 | 1462.1761 | ORSE |  | 1430 | 1.21 | 1208.41
10.2.2 | Válvula de retenção vertical ø 25mm (1 1/4")álvula de retenção vertical ø 25mm (1 1/4") | 1 | unid. | 65.3521 | 65.3521 | SINAPI |  | 73795/003 | 1.21 | 54.01
10.2.3 | Torneira de boia real 3/4" | 1 | unid. | 63.9364 | 63.9364 | SINAPI |  | 74058/002 | 1.21 | 52.84
10.2.4 | Luva de aco galvanizado 3/4" | 1 | unid. | 10.1156 | 10.1156 | SINAPI |  | 72618 | 1.21 | 8.36
10.2.5 | Filtro volumetrico modelo vf1 | 1 | unid. | 1578.7475 | 1578.7475 | CCOP | C16.50.05.085.016 |  | 1.21 | 1304.75
10.2.6 | Freio d'água ø100 | 1 | unid. | 104.4109 | 104.4109 | COMP |  | 231 | 1.21 | 86.29
10.2.7 | Sifão ladrão ø100 | 1 | unid. | 228.3633 | 228.3633 | COMP |  | 232 | 1.21 | 188.73
10.2.8 | Sistema automático de realimentação 3/4 "contendo bóia automática de nível e válvula solenóide | 1 | unid. | 416.0585 | 416.0585 | COMP |  | 233 | 1.21 | 343.85
10.2.9 | Conjunto flutuante de sucção ø 1" | 1 | unid. | 322.5981 | 322.5981 | COMP |  | 234 | 1.21 | 266.61
10.2.10 | Boia automática de mínimo | 1 | unid. | 73.2534 | 73.2534 | SINAPI |  | 74092/001 | 1.21 | 60.54
10.2.11 | Pressurizador(silencioso) automático com pressostato, potencia 0,5hp-19mca 2.000 l/h | 1 | unid. | 1346.2944 | 1346.2944 | COMP |  | 235 | 1.21 | 1112.64
10.2.12 | Registro gaveta 1.1/4" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 74.899 | 74.899 | SINAPI |  | 74183/001 | 1.21 | 61.9
10.2.13 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 41.4304 | 41.4304 | SINAPI |  | 74185/001 | 1.21 | 34.24
10.2.14 | Registro gaveta 1" bruto latao - fornec. e instalacao | 1 | unid. | 52.9496 | 52.9496 | SINAPI |  | 74184/001 | 1.21 | 43.76
5840.5853
10.3.0 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
10.3.1 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples | 3 | unid. | 86.757 | 260.271 | SINAPI |  | 73975/001 | 1.21 | 71.7
10.3.2 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | 8 | unid. | 173.7439 | 1389.9512 | SINAPI |  | 40729 | 1.21 | 143.59
10.3.3 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples | 20 | unid. | 80.1141 | 1602.282 | SINAPI |  | 74176/001 | 1.21 | 66.21
10.3.4 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | 2 | unid. | 1888.9673 | 3777.9346 | DEINFRA |  | 43024 | 1.21 | 1561.13
10.3.5 | Torneira de boia real 3/4" | 1 | unid. | 63.9364 | 63.9364 | SINAPI |  | 74058/002 | 1.21 | 52.84
10.3.6 | Luva de aco galvanizado 3/4" | 1 | unid. | 10.1156 | 10.1156 | SINAPI |  | 72618 | 1.21 | 8.36
10.3.7 | Registro gaveta 3/4" bruto latao - fornec. E instalacao | 2 | unid. | 41.4304 | 82.8608 | SINAPI |  | 74185/001 | 1.21 | 34.24
10.3.8 | Caixa sifonada pvc com grelha | 11 | unid. | 35.1021 | 386.1231 | SINAPI |  | 40777 | 1.21 | 29.01
7573.4747
10.4.0 | PONTOS DE HIDRÁULICA
10.4.1 | Ponto de agua fria 3/4" | 38 | PT | 86.3698 | 3282.0524 | ORSE |  | 1353 | 1.21 | 71.38
10.4.2 | Ponto de agua fria 1 1/2" | 8 | unid. | 96.7879 | 774.3032 | ORSE |  | 8260 | 1.21 | 79.99
10.4.3 | Ponto de esgoto dn 50 | 38 | unid. | 62.7264 | 2383.6032 | ORSE |  | 1678 | 1.21 | 51.84
10.4.4 | Ponto de esgoto dn 100 | 8 | PT | 61.4801 | 491.8408 | ORSE |  | 1683 | 1.21 | 50.81
6931.7996
10.5.0 | REDE EXTERNA
10.5.1 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm ,revestida internamento com barralisa(cimentoeareia,traço1:4)e=2,0cm,com tampa pré-moldada de concreto efundo de concreto15mpa tipoc-escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | 22 | unid. | 139.5009 | 3069.0198 | SINAPI |  | 74104/001 | 1.21 | 115.29
10.5.2 | Tubo pvc águas pluviais predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | 30.4 | m | 36.7719 | 1117.8658 | SINAPI |  | 74165/003 | 1.21 | 30.39
10.5.3 | Tubo pvc esgoto/águas pluviais predial dn100mm - fornecimento e instalacao | 186 | m | 8.7483 | 1627.1838 | SINAPI |  | 9836 | 1.21 | 7.23
5814.0694
11 | REDE AR COMPRIMIDO
11.1 | Tubo de cobre classe a -15mm, incluso conexões, fixações | 30 | m | 32.065 | 961.95 | ORSE |  | 8990 | 1.21 | 26.5
11.2 | Válvula esfera latão cromado 1/2" | 1 | unid. | 48.9566 | 48.9566 | SINAPI |  | 73870/001 | 1.21 | 40.46
11.3 | Posto de consumo completo dupla retenção | 14 | unid. | 66.55 | 931.7 | ORSE |  | 6500 | 1.21 | 55
11.4 | Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" bell-air | 2 | unid. | 76.7503 | 153.5006 | COMP |  | 123 | 1.21 | 63.43
2096.1072
12 | COMUNICAÇÃO VISUAL
12.1 | Placas de identificação “1” em chapa aço galvanizado nº 26 com pintura automitiva pu, com 2 postes reto em aço cor natural engastado no solo. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dimensão 150X77 cm | 1 | unid. | 1049.07 | 1049.07 | COMP |  | 243 | 1.21 | 867
12.2 | Placa de sinalização"2"em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim 80x41cm | 3 | unid. | 80.1988 | 240.5964 | COMP |  | 240 | 1.21 | 66.28
12.3 | Placa de sinalização"3"em pvc adesiva do com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado ao teto por cabo de aço 2mm. dim 40x50cm | 5 | unid. | 65.6304 | 328.152 | COMP |  | 241 | 1.21 | 54.24
12.4 | Placa desinalização"5-fachada"em chapa de aço galvanizado nº26 com pintura automotiv pu,fixado à parede com parafusos. aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim 150x60cm | 1 | unid. | 233.288 | 233.288 | COMP |  | 242 | 1.21 | 192.8
12.5 | Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim20x10cm | 21 | unid. | 5.1425 | 107.9925 | COMP |  | 244 | 1.21 | 4.25
12.6 | Placa de indicação "7" em PVC adesivado com adesivo polimérico recorta do eletronicamente e fixado à parede com fita dupla face. dim20x5cm – compressor e residuos | 4 | unid. | 2.9282 | 11.7128 | COMP |  | 245 | 1.21 | 2.42
1970.8117
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
13.1 | Banco de concreto curvo | 2 | unid. | 211.75 | 423.5 | ORSE |  | 251 | 1.21 | 175
13.2 | Banco em concreto armado- l=150cm, incl. estrutura, conf. projeto | 1 | unid. | 211.75 | 211.75 | ORSE |  | 251 | 1.21 | 175
13.3 | Limpeza final da obra - Contrapartida | 459.85 | m² | 1.6214 | 745.6008 | SINAPI |  | 9537 | 1.21 | 1.34
13.4 | Carga, transporte e destinação de entulhos, dtm 10km - Contrapartida | 58.86 | m³ | 8.2038 | 482.8757 | SINAPI |  | 72208+72881 | 1.21 | 6.78
1863.7265
14 | PROJETOS COMPLEMENTARES
14.1 | Projeto de fundações e estrutural - Contrapartida | 459.85 | m² | 11.0352 | 5074.5367 | DEINFRA | 42513 + 42514 |  | 1.21 | 9.12
14.2 | Projeto hidrossanitário - Contrapartida | 459.85 | m² | 4.2471 | 1953.0289 | DEINFRA |  | 42515 | 1.21 | 3.51
14.3 | Projeto elétrico - Contrapartida | 459.85 | m² | 4.2471 | 1953.0289 | DEINFRA |  | 42512 | 1.21 | 3.51
14.4 | Projeto de rede lógica - Contrapartida | 459.85 | m² | 2.541 | 1168.4788 | DEINFRA |  | 43845 | 1.21 | 2.1
14.5 | Projeto de prevenção contra incêndio completo - Contrapartida | 459.85 | m² | 4.2471 | 1953.0289 | DEINFRA |  | 42516 | 1.21 | 3.51
12102.1024
|  | TOTAL DA OBRA |  |  | 597635.1858
_______________________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng. Civil - Crea/Sc: 125783-9

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL |  |  | Data: | 2014-03-14
|  |  | Elaborado por: Jacson Jeremias |  |  | Adaptada por: Morgana Medeiros da Silveira
Obra: | Construção UBS II |  | Área: | 459,85 m²
Local: | Centro - Imarui |  | Bairro: | Centro - Imarui
Item | DISCRIMINAÇÃO |  |  | TOTAL | PRAZO EM DIAS
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  | R$ | 19338.0438 | 19338.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 3.2358 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | R$ | 4098.8887 | 4098.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.68585 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | COBERTURA |  | R$ | 73347.3788 | 0 | 36673.6894 | 36673.6894 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 12.2729 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
4 | FUNDAÇÃO |  | R$ | 46214.2255 | 46214.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 7.7328 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | ESTRUTURA |  | R$ | 76102.3859 | 7610.2386 | 22830.7158 | 22830.7158 | 22830.7158 | 0 | 0
|  |  | % | 12.7339 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
6 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  | R$ | 39663.9627 | 3966.3963 | 11899.1888 | 11899.1888 | 11899.1888 | 0 | 0
|  |  | % | 6.6368 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
7 | MUROS |  | R$ | 2006.5994 | 200.6599 | 601.9798 | 601.9798 | 601.9798 | 0 | 0
|  |  | % | 0.33576 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | R$ | 2128.923 | 212.8923 | 638.6769 | 638.6769 | 638.6769 | 0 | 0
|  |  | % | 0.35622 | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0%
9 | REVESTIMENTO PISO |  | R$ | 54186.3057 | 0 | 0 | 0 | 21674.5223 | 16255.8917 | 16255.8917
|  |  | % | 9.0668 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
10 | REVESTIMENTO PAREDE |  | R$ | 105146.991 | 0 | 0 | 0 | 42058.7964 | 31544.0973 | 31544.0973
|  |  | % | 17.5938 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
11 | REVESTIMENTO TETO |  | R$ | 18203.5799 | 0 | 0 | 0 | 7281.432 | 5461.074 | 5461.074
|  |  | % | 3.0459 | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
12 | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA |  | R$ | 1748.8861 | 0 | 874.443 | 874.443 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.29263 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
13 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | R$ | 14744.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372.3022 | 7372.3022
|  |  | % | 2.4672 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
14 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | R$ | 23313.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.9807 | 11656.9807
|  |  | % | 3.901 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
15 | ESQUADRIAS VIDROS |  | R$ | 8613.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306.8481 | 4306.8481
|  |  | % | 1.4413 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
16 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  | R$ | 1134.0967 | 1134.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0.18976 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | PONTOS ELÉTRICOS |  | R$ | 28031.2956 | 0 | 0 | 5606.2591 | 0 | 16818.7774 | 5606.2591
|  |  | % | 4.6904 | 0% | 0% | 20% | 0% | 60% | 20%
18 | QPDG |  | R$ | 1305.59 | 0 | 0 | 0 | 652.795 | 652.795 | 0
|  |  | % | 0.21846 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
19 | QUADROS |  | R$ | 3753.1054 | 0 | 0 | 0 | 1876.5527 | 1876.5527 | 0
|  |  | % | 0.62799 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
20 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  | R$ | 7758.0965 | 0 | 0 | 1551.6193 | 0 | 3103.2386 | 3103.2386
|  |  | % | 1.2981 | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40%
21 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  | R$ | 22601.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300.9463 | 11300.9463
|  |  | % | 3.7819 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
22 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS |  | R$ | 5840.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.2926 | 2920.2926
|  |  | % | 0.97728 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
23 | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  | R$ | 7573.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.7373 | 3786.7373
|  |  | % | 1.2672 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
24 | PONTOS DE HIDRÁULICA |  | R$ | 6931.7996 | 0 | 0 | 1386.3599 | 0 | 2772.7198 | 2772.7198
|  |  | % | 1.1599 | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40%
25 | REDE EXTERNA |  | R$ | 5814.0694 | 0 | 0 | 2907.0347 | 2907.0347 | 0 | 0
|  |  | % | 0.97285 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
26 | REDE AR COMPRIMIDO |  | R$ | 2096.1072 | 0 | 0 | 0 | 419.2214 | 838.4429 | 838.4429
|  |  | % | 0.35073 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
27 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | R$ | 1970.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.4058 | 985.4058
|  |  | % | 0.32977 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
28 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  | R$ | 1863.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.7265
|  |  | % | 0.31185 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
29 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  | R$ | 12102.1024 | 12102.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 2.025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  |  | R$ | 597635.1858 | 94877.5442 | 73518.6937 | 84969.9668 | 112840.9158 | 121653.1024 | 109774.9629
|  |  | % | 100 | 15.88% | 12.3% | 14.22% | 18.88% | 20.36% | 18.37%
_______________________________________________
Morgana Medeiros da Silveira
Eng. Civil - Crea/Sc: 125783-9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ